## 整改配件统计
安全整改维修材料采购项目报价清单
序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 参考图片 | 备注
1 | 温湿度计 | 无 | 个 | 10 |  | 0 | =DISPIMG("ID_A0C3BD4CAABB4A2088ECB6255BC25EF6",1) | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
2 | 硅胶拖把扫帚 | 长105cm宽40cm | 把 | 6 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
3 | 海绵吸水拖把 | 长138cm宽38cm | 把 | 4 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
4 | 拖把挤水专用桶长方形地拖桶 椭圆形桶加厚拖把桶手提清洁水桶 | 2.0B-236 | 个 | 4 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
5 | UPS蓄电池 应急照明系统电池 | 12V17AH | 块 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
6 | 应急照明灯 | 24V直流，双灯头 | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
7 | 消防应急灯LED安全出口指示灯牌 | 后出线右向出口 | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
8 | 消防应急灯LED安全出口指示灯牌 | 后出线左向出口 | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
9 | 防火泥 | 20kg （约17kg） | 包 | 10 |  | 0 |  | 配套区、棉纺、粮食、分拨中心、 冷链中心
10 | 重型合页 | 长75*框86*3mm | 片 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
11 | 铆钉 | 4*10 | 盒 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
12 | 不锈钢合金钻头 | 3.2mm | 盒 | 1 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
13 | 灭火器检查记录卡（卡片+卡套+扎带）套装（100套/份） | 9x13cm，100套/份 | 份 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
14 | 消火栓检检查记录卡（卡片+卡套+扎带）套装（100套/份） | 9x13cm，100套/份 | 份 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
15 | 金属除锈剂2.5L铁锈去氧化钢铁筋 生锈去除剂工业金属翻新剂 | 2.5L（5斤）/桶 | 桶 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
16 | 橙色3L浇花喷壶消毒喷水壶浇花水壶酒精喷壶压力喷壶 | 3L | 个 | 3 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
17 | 户外醇酸磁漆防锈漆醇酸铁红色 | 18KG | 桶 | 12 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
18 | 户外醇酸磁漆防腐漆醇酸军绿色 | 18KG | 桶 | 15 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
19 | 户外稀释剂 | 10KG （18kg） | 桶 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
20 | 可拆滚刷 油漆刷子胶漆墙面涂刷工具9寸 | 9寸 | 个 | 5 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
21 | 油漆滚筒刷滚芯 | 9寸 | 个 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
22 | 可拆滚刷 油漆刷子胶漆墙面涂刷工具 （1个支架+10个羊毛滚芯） | 4寸 | 包 | 2 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
23 | 角磨机打磨除锈去污抛光125型碗型钢丝轮 20个装 | 20个装 | 包 | 1 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
24 | 电动手持除锈机打磨机,抛光 CT工业9挡除锈机不低于3000W+2大钢刷 | 不低于3000W+2大钢刷 | 台 | 2 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
25 | 工业蒸馏水去离子水、叉车补充液 25L | 25L | 桶 | 15 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
26 | 不锈钢平门合页 | 右开 | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
27 | 不锈钢平门合页 | 左开 | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
28 | 卫生间精铜主体台上盆单冷水龙头 洗手池洗脸盆单孔面盆龙头 | 弯嘴款 | 个 | 5 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
29 | Led吸顶灯灯芯替换磁吸灯盘贴片改造灯板节能圆形灯管 | 9W/正白光 | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
30 | 安全柜电工柜绝缘柜高压室配电房专用柜接地线器具柜 | 1500*500*350mm | 个 | 4 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
31 | 配电房安全五件套 组合工具绝缘靴手套验电笔安全帽 电工组合五件套绝缘检修工具 高压绝缘五件套、带检验合格证 | 高压绝缘 | 套 | 4 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
32 | 绝缘垫配电房黑色平面 【高压绝缘胶垫】 绝缘橡胶垫地垫地毯胶板 | 10kv*5mm；1米*1米 | 米 | 700 |  | 0 |  | 配套区、棉纺、粮食、分拨中心、 冷链中心
33 | 灭火器水基型 商用店用厂房写字楼用 水基灭火器可灭电火 3C国家消防认证 | 25L | 个 | 4 |  | 0 |  | 冷链中心
34 | 电气空开断路器空气开关漏电保护器 | 25A3P | 个 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
35 | 空气开关 小型/微型断路器 | 10A1P | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
36 | 空气开关 小型/微型断路器 | 20A2p | 个 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
37 | 空气开关 小型/微型断路器 | 32A3P | 个 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
38 | 彩锌膨胀螺丝外膨胀螺拉爆螺钉 爆炸螺丝钉膨胀管螺丝 | 8*50MM | 个 | 100 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
39 | 耐腐蚀工业专用紧固铁丝 防锈电镀铁丝 18号铁丝 | 线径1.2mm长113m | 卷 | 1 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
40 | 防静电硬胶套A4ESD透明胶套加厚横竖款 文件夹无尘车间PVC袋 (A4)T0.4mm（加厚） | (A4)T0.4mm | 个 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
41 | 警示安全带加厚涤纶布可重复使用警戒带红白注意安全警戒线 | 4cm*100m | 卷 | 10 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
42 | 电缆剥皮刀介刀扒皮钩刀美缝清缝剥线电缆线电工刀专用勾刀美工刀 | 铝合金重型伸缩-勾刀*10+白刃*4 | 把 | 2 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
43 | 高压配电房挡鼠板 | 2M*40CM*5MM | 块 | 1 |  | 0 |  | 棉纺
44 | 白色安全头盔（印LOGO） |  | 个 | 15 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
45 | 反光衣（印LOGO） | 通用款 | 件 | 20 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
46 | 冷库冻库专用防寒服套装工作服加厚棉衣棉裤 藏蓝色 | 藏蓝宝蓝+棉裤（一体棉） 170/84A 面料：涤丝，填充物：胶织棉、280克，衣重1.25公斤。 | 件 | 5 |  | 0 |  | 冷链中心
47 | 冷库冻库专用防寒服套装工作服加厚棉衣棉裤 藏蓝色 | 藏蓝宝蓝+棉裤（一体棉）175/88A 面料：涤丝，填充物：胶织棉、280克，衣重1.25公斤。 | 件 | 1 |  | 0 |  | 冷链中心
48 | 冷库冻库专用防寒服套装工作服加厚棉衣棉裤 藏蓝色 | 藏蓝宝蓝+棉裤（一体棉）195/96A 面料：涤丝，填充物：胶织棉、280克，衣重1.25公斤。 | 件 | 1 |  | 0 |  | 冷链中心
49 | 企鹅极护 加长款VIP 冷冻服上衣 | 面料:小帆布面料，填充物:丝棉，衣服总重4公斤左右。 | 件 | 5 |  | 0 |  | 冷链中心
50 | 防风防寒冬天手套 | 加绒加厚 | 双 | 6 |  | 0 |  | 冷链中心
51 | 双层帆布手套劳保24道线耐磨加厚全衬工 业机械工作电焊工防护用品 | 加厚全衬24线(50双) | 包 | 1 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
52 | 9V充电电池1节 可USB充电锂电池 | 9V | 个 | 3 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
53 | 7号电池1000毫安时4节七号 充电电池 | 7号1000毫安，一套4节带充电器 | 套 | 1 |  | 0 |  | 棉纺、粮食、分拨中心、冷链中心
54 | 监控摄像头400万2K高清全彩夜视AI人形检测 语音对讲POE网线室外防水监控器 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 个 | 10 |  | 0 |  | 冷链中心
55 | 监控器摄像头室外400万球机高清全彩夜视 POE语音对讲手机远程3Q140MY-TE | 室外防水3寸球机 | 个 | 3 |  | 0 |  | 冷链中心
56 | 电动叉车扫地机使用管理规定0.5cmPVC板+户外写真亚膜包2.5cm银色开启式铝合金边 包安装 | 60cm*90cm | 块 | 18 |  | 0 | =DISPIMG("ID_643451B616494A85BAC86772A235F554",1) | 冷链中心
57 | 叉车人员证件公示牌0.5cmPVC板+户外写真亚膜包2.5cm银色开启式铝合金边 包安装 | 60cm*90cm，小格16cm*20cm | 块 | 4 |  | 0 | =DISPIMG("ID_640AF592C2F54592A5A390481C82611E",1) | 冷链中心
58 | 安全警示标识7mm厚pvc板uv印 | 40X55cm | 张 | 25 |  | 0 | =DISPIMG("ID_CB79575847A0415AA32BF888049C5E92",1) | 棉纺、粮食、分拨中心
59 | 当心触电警示标志（粘贴） | 10*15cm | 张 | 10 |  | 0 | =DISPIMG("ID_C0A9C5864BFF468187C600C182D86FEB",1) | 棉纺、粮食、分拨中心
60 | 安全风险告知牌7mm厚pvc板uv印+安装 （配电房） | 60*40cm | 张 | 4 |  | 0 | =DISPIMG("ID_F4BB3EEAB17444098EAC7254E09DEB2E",1) | 棉纺、粮食
61 | 安全风险告知牌7mm厚pvc板uv印+安装（发电机房） | 60*40cm | 张 | 1 |  | 0 | =DISPIMG("ID_6185AB9AB40142A0A9701BBFE9847062",1) | 粮食
62 | 配电房警示标识牌 | 60*40cm | 张 | 1 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5C71BBE40BBE4B878BDF2774B5EC4733",1) | 棉纺配电房
63 | 高压配电房警示标识牌 | 60*40cm | 张 | 1 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5C71BBE40BBE4B878BDF2774B5EC4733",1) | 棉纺高压配电房
64 | 消防控制室相关制度制度 | 60X90cm | 套 | 1 |  | 0 |  | 棉纺
65 | 配电房相关制度 | 60X90cm | 套 | 1 |  | 0 |  | 棉纺
66 | 水泵房标识7mm厚pvc板uv印+安装 | 60*40cm | 张 | 1 |  | 0 | =DISPIMG("ID_DC2A6EC9629645FB9FD21C1909A48B86",1) | 棉纺
67 | 电井盖 | 1M*1M（复合树脂） | 个 | 1 |  | 0 | =DISPIMG("ID_BCB11C472C2A445E87D0F7751E34F239",1) | 棉纺
68 | 弱电井盖 | 50cm*1M （复合电力板500*1000*40） | 个 | 12 |  | 0 | =DISPIMG("ID_03277550418042F4BD6840FC8A095EDF",1) | 棉纺
69 | 雨井盖加厚（圆形） | 直径70CM （铸铁40T） | 个 | 10 |  | 0 | =DISPIMG("ID_E1AD41D1978D4E94AA4207631DA25292",1) | 棉纺
|  |  | 含税总价 |  |  | 0
（不含税价为： 元。税率为 %）
供应商名称（章）：
法定代表人或授权的代理人（签章/字） ：
报价日期：